| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по оперативному управлению |  | Первый заместитель генерального директора |
| _______________ В.В. Мартынов |  | ________________ Д.Н. Панфилов |
| «___»_______________ 2018г. |  | «___»_______________ 2018г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка аналитического оборудования для стендовой установки: рефрактометр»

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

      - Наименование и объем закупаемых товаров и услуг

Рефрактометр со следующими характеристиками:

Шкалы - показатель преломления Сахар (°Brix): 1.30 – 1.70 0-100.

Разрешение - показатель преломления Сахар (°Brix): 1; 0.00001 0.01.

Точность - показатель преломления Сахар (°Brix): ±0,00002 ±0,02.

Автоматическая термокомпенсация - Сахароза (Brix).

Определяется пользователем ATК исходная температура: 5 – 80 °C.

Простые коэффициенты (единицы/°C) или полиноминальная функция выбирается.

Время чтения: от 4 сек, зависит от точности и исходной температуры.

Диапазон измерения температуры - нижний предел и верхний предел: 10 °C и ниже температуры окружающей среды до 80 °C.

Точность температурного датчика: ±0.03 °C.

Термостабильность: ±0.05 °C.

Рабочий диапазон температур: 0 – 40 °C.

Источник излучения: 589 нм.

      - Сроки поставки товаров.

Отгрузка товара осуществляется в течение 12 (двенадцати) недель после предоплаты. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

      - Возможность поставки аналогичных товаров

Применение аналогичного товара (продукции любого производителя) возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

- Место применения, использования товара

Москва, ул. Автозаводская, д. 14

- Требования к товару:

  - Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведенным в 2017 г., должно быть в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке, маркировка оборудования должна содержать наименование изделия и наименование фирмы-изготовителя, должно являться серийной моделью, что подтверждается информацией на официальном интернет сайте производителя.

- Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

- Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Товар должен соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Копии сертификатов, указанных в данном пункте, должны быть предоставлены Потенциальным участником в составе предложения.

- Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

- Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийное обслуживание должно осуществляться Поставщиком в течение гарантийного срока. Ремонт вышедшего из строя оборудования производится в авторизованном сервисном центре, транспортировка силами и за счет Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

      - Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в п.1.1

      - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

      - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

      - Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

      - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном или электронном носителях.

      - Требования к порядку расчетов

Покупатель производит предоплату путем перечисления денежных средств по счёту, выставленному Поставщиком, в размере 30% от стоимости товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора, а оставшуюся часть в размере 70% от стоимости товара оплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной.

      - Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)

      - Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки товаров, указанных в Спецификации, в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние 3 года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора, установленной в закупочной документации (подтверждается справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров). Примечание: договоры, заключенные с заказчиками на срок более года, засчитываются при оценке Участника в те годы, в течение которых они действовали.

      - Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется.

      - Дополнительные требования

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, или сертификат, или письмо от производителя иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию.

Заведующая ОВХП									А.В. Кирилина