|  | Утверждаю: Генеральный директор ОАО «ВТИ» Панфилов Д.Н. __________ « 14 » октября 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку первоочередного основного оборудования по техническому перевооружению водоподготовительной установки для нужд Уфимской ТЭЦ-3 филиал  ООО «БГК»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Первоочередное основное оборудование по техническому перевооружению водоподготовительной установки с внедрением установки обратного осмоса Уфимской ТЭЦ-3 филиал ООО «БГК» (ВПУ) (далее товар). Спецификация основного оборудования указана в Приложении № 1 к Договору, Технические условия и опросные листы представлены в Приложении № 1,2 к Техническому заданию (далее – ТЗ). Приложение №4, задание на проектирование основного оборудования – содержит требования к разработке конструкторской документации и т.п. поставляемого товара.

1.2. Сроки поставки товаров

Согласно графику поставки (Приложение №3 к ТЗ).

Возможна досрочная поставка. Доставка товара осуществляется до склада Заказчика.

1.3. Возможность поставки эквивалента.

Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении Участником развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. Характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться в худшую сторону от требований, указанных в п. 2.2. данного ТЗ. Также использование предлагаемого эквивалента не должно привести к изменению конструкции существующего оборудования. В случае предложения эквивалента товара Участник обязан приложить сравнительный анализ параметров предлагаемого эквивалента на соответствие требований Приложений № 1,2 ТЗ. Не предоставление указанного основания является основанием для отклонения поставки эквивалента.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Первоочередное основное оборудование предназначено для выполнения работ в рамках технического перевооружения ВПУ с внедрением установки обратного осмоса для нужд Уфимской ТЭЦ-3 филиал ООО «БГК».

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее IV квартала 2021 года.

Поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям ГОСТов, а так же техническим условиям, указанным в Приложении № 1 к ТЗ и опросным листам (Приложение № 2 к ТЗ), спецификации (Приложение № 1 к Договору), а также учитывать требования, изложенные в задании на проектирование основного оборудования (Приложение №4).

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Применяемые в производстве материалы и оборудования должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации.

При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается  товар не является Украина.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать следующим требованиям:

-сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

-соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки. Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте на товар и составлять не менее 24 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной. В техническом предложении Участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 24 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному сроку за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока несоответствия качества поставляемого товара, Участник обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию несоответствия качества.

В случае несоответствия качества товара требованиям завода-изготовителя Участник обязан заменить товар в сроки, оговоренные с Заказчиком. Все затраты, связанные с заменой некачественного товара, несет Участник. Гарантийный срок Товара исчисляется с даты поставки Товара.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Поставляемое оборудование должно укомплектовываться в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.

В комплект поставки должны входить запасные части, необходимые в течение начального этапа эксплуатации, а также на весь гарантийный период для технического обслуживания и ремонта поставляемого товара.

Участник в своем предложении должен представить полный перечень поставляемых в комплекте с оборудованием запасных частей, в том числе и быстроизнашивающихся, необходимых для эксплуатации поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока.

Участник должен обеспечить поставку соответствующих материалов необходимых для включения поставляемого оборудования в работу (масло, реагенты, рабочие жидкости и т.д.).

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Поставщик должен обеспечить возможность проведения Заказчиком, по его запросу,  промежуточного  технического контроля (технической инспекции) за соблюдения технических регламентов, технических условий и т.п. при изготовлении товара, включая постоянное присутствие представителей Заказчика на площадке производства.

Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа поставляемого оборудования. При этом услуги по шеф-монтажу должны соответствовать ГОСТ Р 56203-2015 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое». Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования».

Шеф-инженер должен присутствовать при выполнении монтажных работ, сроки которых будут уточняться по факту поставки основного оборудования в соответствии с графиком поставки, указанным в Приложении № 4 к ТЗ.

Поставщик обязан провести инструктирование персонала заказчика о приемах и условиях безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования.

Все затраты на проведение работ по шеф-монтажу и инструктированию персонала заказчика Участник должен включить в свою оферту.

2.9. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к объемам, отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Затраты погрузку, доставку, разгрузку товара, расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Участник должен включить в цену своего предложения.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада Заказчика по адресу: 450045, РБ , город Уфа, Уфимская ТЭЦ-3 филиал ООО «БГК».

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

Тара не возвращается.

3.3. Требования к приемке товаров

Поставщки должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом сопроводительной документации

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требованиям ГОСТов, ТУ, действующих на территории Российской Федерации, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов выполненного производителем (поставщиком).

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:

- паспорт оборудования;

- копию обоснования безопасности;

- чертежи, схемы, техническую документацию;

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- руководство (инструкция) по ремонту;

- чертежи, схемы, расчеты и другая документация;

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

- гарантийную документацию.

- Инструкции (ТУ) по монтажу.

- Сертификат качества или технический паспорт на каждую позицию изделия с указанием физических и механических свойств в соответствии с ГОСТ на продукцию.

- Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза.

3.5. Прочие требования к поставке товаров

Не устанавливаются.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

4.1. Требования к формированию коммерческого предложения

Участник формирует свое коммерческое предложение путем заполнения форм спецификаций, входящих в состав Закупочной документации.

4.2. Требования к порядку расчётов.

Требования к порядку расчетов и предоставлению банковских гарантий указаны в проекте Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

В случае если Участник является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. 	Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является если Участник в составе своего предложения представит копии действующих сертификатов подтверждающих наличие на предприятии Участника и/или производителя закупаемой продукции организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Участник должен подтвердить наличие у него опыта поставки товаров, а именно систем обратного осмоса, ультрафильтрации,  в количестве не менее 3 исполненных договоров за три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара

Участник в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара. В случае если Участник не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя или иные документы (дилерские документы, копии договоров, сертификаты о партнерстве) подтверждающие возможность осуществлять отпуск товаров через данного поставщика.

5.5. Прочие требования к Поставщикам закупки

Не устанавливаются.

6. Приложения

1. Технические условия  к  характеристикам основного оборудования

2. Комплект опросных листов.

3. График поставки.

4. Задание на проектирование основного оборудования.