ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку КИП и электрооборудования

для системы мониторинга параметров работы горелочных устройств для нужд филиала АО «Интер РАО-Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1.Наименование и объем закупаемых товаров

Закупка КИП и электрооборудования для системы мониторинга параметров работы горелочных устройств для нужд филиала АО «Интер РАО-Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС» (Приложение 1).

1.2. Сроки поставки товаров

Продукция должна быть поставлена не позднее 28.01.2022 г. При этом возможна досрочная поставка закупаемого товара (по согласованию с заказчиком).

1.3. Возможность поставки эквивалентного товара.

Допускается замена на аналоги с аналогичными характеристиками.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Перечисленное в Приложениях 1 и 2 оборудование должно быть установлено на котле №12 или на котле №13 Черепетской ГРЭС и служит для оценки различных параметров потоков влияющих на надежность работы горелочных устройств.

2.2.Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не устанавливаются.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий

качества на поставляемый товар.

На Товар устанавливается гарантийный срок, равный 12-ти месяцам и исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ).

Если гарантийный срок завода-изготовителя меньше чем требуется заказчику (не менее 12 месяцев), то участник закупки должен принять на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления требуемого срока.

В случае если при внутритарной приёмке Товаров, и/или в течение гарантийного срока Покупатель (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя (грузополучателя), Поставщик за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами, но не более 20 (двадцати) дней с момента получения претензии Покупателя (грузополучателя), по выбору Покупателя:

-производит за свой счёт замену Товара;

-возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническими требованиями к нему и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведённым и документально подтверждённым затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

  - Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

  - Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

  - Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

  - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до места его использования должна осуществляться силами поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, если таковые имеются, налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость тары должна быть включена в стоимость товара.

Поставка закупаемых товаров автотранспортом должна быть осуществлена до места использования продукции, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская дом 14.

  - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в тару завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

  - Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе по месту применения в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товаросопроводительной документации, счет-фактурой, товарной-накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

  - Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара (паспорт или сертификат).

  - Дополнительные требования к поставке товаров

Не предъявляются.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

  - Требования о наличии аккредитации

Не установлено

  - Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является если участник закупки в составе своего предложения представит копии действующих сертификатов подтверждающих наличие на предприятии участника закупки и/или производителя закупаемой продукции организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).

  - Требования к опыту поставки эквивалентных товаров

Не предъявляются.

  - Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

  - Дополнительные требования

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае, если Участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен, желательно, включить документы от данных производителей (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя, дилера, и иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять   производителя,   дилера   и/или   поставлять   его   продукцию.

  - Прочие требования

Не установлены.

- Приложения:

Приложение №1 – Спецификация на закупку КИП;

Приложение №2 - Спецификация на закупку электрооборудования.

Согласовано:

Заведующий ЛИТС	Штегман А.В.

Приложение №1

Спецификация на закупку КИП

для системы мониторинга параметров работы горелочных устройств для нужд филиала АО «Интер РАО-Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС»

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Поставщик | Ед. измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель, тип С, 2п, 16А | A9F79216 | Schneider Electric | шт. | 1 |
| 2 | Автоматический выключатель, тип С, 2п, 6А | A9F79206 | Schneider Electric | шт. | 1 |
| 3 | Автоматический выключатель, тип С, 2п, 10А | A9F79210 | Schneider Electric | шт. | 1 |
| 4 | Автоматический выключатель, тип С, 1п, 6А | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 5 |
| 5 | Источник питания QUINT POWER, вход: 1-фазный, выход: 24 В пост. тока / 10 A | QUINT4- PS/1AC/24DC/10 | Phoenix Contact | шт. | 1 |
| 6 | Источник питания QUINT POWER, вход: 1-фазный, выход: 24 В пост. тока / 20 A | QUINT4- PS/1AC/24DC/20 | Phoenix Contact | шт. | 1 |
| 7 | Релейный модуль, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В DC | PLC-RSC-24DC/21- 21 | Phoenix Contact | шт. | 30 |
| 8 | Планка Zack (ZB10) | ZB10 WH | Phoenix Contact | упк (100 шт.) | 1 |
| 9 | Релейный модуль, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC | PLC-RSC-24DC/21 | Phoenix Contact | шт. | 20 |
| 10 | Планка Zack (ZB6) | ZB6 WH | Phoenix Contact | упк (100 шт.) | 1 |
| 11 | Держатель предохранителя с индикацией и плавкой вставкой 5х20 мм; 24В | TB 4-HESILED 24 (5X20) I | Phoenix Contact | шт. | 1 |
| 12 | Плоские планки Zack (ZBF8) | ZBF 8 WH | Phoenix Contact | упк (10 шт.) | 1 |
| 13 | Крышка | D-TB 4-HESI | Phoenix Contact | шт. | 4 |
| 14 | Гребенчатый мостик | INBS 10-8 | Phoenix Contact | шт. | 5 |
| 15 | Плавкая вставка ВПБ 6-11 3,15А 250В 5,2х20мм стеклянная | ВПБ6 3,15А | Радиодеталь Мордовия | шт. | 15 |
| 16 | Плавкая вставка ВПБ 6-10 2,0А 250В 5,2х20мм стеклянная | ВПБ6 2,0А | Радиодеталь Мордовия | шт. | 10 |
| 17 | Плавкая вставка ВПБ 6-7 1,0А 250В 5,2х20мм стеклянная | ВПБ6 1,0А | Радиодеталь Мордовия | шт. | 10 |
| 18 | Плавкая вставка ВПБ 6-5 0,5А 250В 5,2х20мм стеклянная | ВПБ6 0,5А | Радиодеталь Мордовия | шт. | 15 |

| 19 | Концевой стопор | CLIPFIX 35 | Phoenix Contact | шт. | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Держатель маркировки клеммных групп | KLM 2 | Phoenix Contact | шт. | 20 |
| 21 | Маркировочная планка Zack | SS-ZB WH | Phoenix Contact | шт. | 20 |
| 22 | Двухъярусная пружинная клемма серая | STTB 1,5 | Phoenix Contact | шт. | 65 |
| 23 | Держатели маркировки | STP 4-2 | Phoenix Contact | шт. | 65 |
| 24 | Плоские планки Zack | ZBF 4 WH | Phoenix Contact | шт. | 130 |
| 25 | Концевая крышка | D-STTB 2,5 | Phoenix Contact | шт. | 10 |
| 26 | Перемычка полюсов: 10, цвет: красный | FBS 10-4 | Phoenix Contact | шт. | 8 |
| 27 | Проходная клемма | ST 2,5 | Phoenix Contact | шт. | 80 |
| 28 | Концевая крышка | D-ST 2,5 | Phoenix Contact | шт. | 15 |
| 29 | Плоские планки Zack | ZBF 5 WH | Phoenix Contact | шт. | 80 |
| 30 | Комплект шкафа CQE, с дверью и задней панелью, 2000 x 400 x 400 мм | R5CQE2044 | ДКС | шт. | 1 |
| 31 | Панели боковые, для шкафов CQE 2000 x 400мм, 1 упаковка - 2шт. | R5LE2042 | ДКС | шт. | 1 |
| 32 | Комплект панелей цоколя, Ш/ Г=400,В=200 мм | R5FP42 | ДКС | шт. | 2 |
| 33 | Комплект углов цоколя, 4 шт. Высота = 200 мм | R5BP02 | ДКС | шт. | 1 |
| 34 | DIN-рейка 35х15 мм OMEGA 3AF, 2 метра | 2150 | ДКС | шт. | 3 |
| 35 | Перфорированный короб серии RL6, ширина 25 мм, высота 80 мм, 2 метра | RL6 25x80 | ДКС | шт. | 4 |
| 36 | 19" медная шина заземления | R5SGB19 | ДКС | шт. | 1 |
| 37 | Метизы и провода |  |  | кмпл. | 1 |
| 38 | Кабель универсальный инструментальный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с общим экраном, без брони | КУИН нг( А)-LS ВЭ 1 х 4 х 1,0 | Герда | м. | 140 |

| 39 | Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ , с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности | КВВГнг( А)-LS, 4 х 1,0 | Электрокабель, г. Кольчугино | м. | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Провод заземления ( желто- зеленый) | ПуГВ, 1х1,5 |  | м. | 15 |
| 41 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий Ду15 | РЗ-ЦП-НГ-15 |  | м. | 150 |
| 42 | Уголок перфорированный 50х36х2000 | К 237 У2 |  | шт. | 6 |
| 43 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг | 30/15 (2) |  | м. | 300 |

Приложение №2

Спецификация на закупку электрооборудования

для системы мониторинга параметров работы горелочных устройств для нужд филиала АО «Интер РАО-Электрогенерация» «Черепетская ГРЭС»

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Поставщик | Ед. измерения | Коли чест во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навесной шкаф CE из нержавеющей стали (AISI 304), 600 x 400 x 250мм, с фланцем |  | ДКС | шт. | 1 |
| 2 | Муфта вводные для металлорукава ВМ 25 |  | КВТ | шт. | 5 |
| 3 | Рубильник OT25F3 3п с рукояткой DIN |  | АББ | шт. | 1 |
| 4 | Выключатель автоматический XT1B TMAX SACE XT1B 160 TMD 16 |  | АББ | шт. | 4 |
| 5 | Изолятор угловой для установки нулевой шины ( желтый) |  | DEKraft | шт. | 1 |
| 6 | Изолятор угловой для установки нулевой шины ( зеленый) |  | DEKraft | шт. | 1 |
| 7 | Изолятор угловой для установки нулевой шины |  | DEKraft | шт. | 2 |
| 8 | Шина нулевая 6х9 (8групп/ край) ШН -102 |  | DEKraft | шт. | 2 |
| 9 | Металлорукав герметичный в ПВХ-изоляции с пониженным дымовыделением | Р3-ЦПнг-LS 25 | КВТ | м | 185 |
| 10 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низкимдымо- газовыделением, количество жил - 5, сечение жилы 6 кв.мм | ГОСТ 31996-2012 |  | м | 80 |
| 11 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением, количество жил - 3, сечение жилы 6 кв.мм | ГОСТ 31996-2012 |  | м | 145 |

| 12 | Провод силовой ПуГВ 1х4 желто- зеленый многопроволочный | ГОСТ 31947-2012 |  | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Провод силовой ПуГВ 1х4 черный/ белый/ красный многопроволочный | ГОСТ 31947-2012 |  | м | 5 |
| 14 | Самоклеящаяся этикетка 160х160х160мм символ "Молния" |  | ИЭК | шт. | 1 |
| 15 | Зажим 1001317250 балочный 4- 10мм под хомут |  | МПО "Электромонтаж" | шт. | 30 |
| 16 | Уголок стальной 40x40х4 | ГОСТ 8509-93 |  | м | 30 |
| 17 | Наконечники кабельные НКИ с ПВХ изоляцией до 6 кв.мм, болт М6 | НКИ 6.0–6 | КВТ | шт. | 20 |
| 18 | Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный 4 кв. мм | НШВИ 4.0–12 | КВТ | шт. | 20 |
| 19 | Наконечник штыревой втулочный изолированный, двойной 2х4 кв. мм | НШВИ(2) 4.0-12 | КВТ | шт. | 20 |
| 20 | Хомут кабельный Хкн 4,8х200мм нейлон ( упаковка - 100шт) |  | ИЭК | упак. | 3 |
| 21 | Бирка маркировочная пластиковая под хомуты |  | КВТ Калуга | шт. | 20 |