ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для изготовления горелки и сопел третичного воздуха

по проекту ПК749 для Омской ТЭЦ-5

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1.Наименование и объем закупаемых товаров

Закупка материалов для изготовления выходной части горелочных устройств из жаропрочной стали и сопел третичного воздуха котла БКЗ-420-140-5 Омской ТЭЦ-5 по проекту ПК749.

1.2. Сроки поставки товаров

Продукция должна быть поставлена Заказчику в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему ТЗ). При этом возможна досрочная поставка закупаемого товара (по согласованию с заказчиком).

1.3. Возможность поставки эквивалентного товара.

Не допускается.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Котёл ст.№7 Омской ТЭЦ-5

2.2.Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года.

Типы стали: сталь 20Х23Н18; ст.20; 09Г2С

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не устанавливаются.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не устанавливаются.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий
качества на поставляемый товар.

На Товар устанавливается гарантийный срок, равный 12-ти месяцам и исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ).

Если гарантийный срок завода-изготовителя меньше чем требуется заказчику (не менее 12 месяцев), то участник закупки должен принять на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления требуемого срока.

В случае если при внутритарной приёмке Товаров, и/или в течение гарантийного срока Покупатель (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, не соответствие требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя (грузополучателя), Поставщик за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами, но не более 20 (двадцати) дней с момента получения претензии Покупателя (грузополучателя), по выбору Покупателя:

-производит за свой счёт замену Товара;

-возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническими требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведённым и документально подтверждённым затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание
поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, если таковые имеются, налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость тары должна быть включена в стоимость товара.

Поставка закупаемых товаров автотранспортом должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в тару завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товаросопроводительной документации, счет-фактурой, товарной-накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

3.4. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и
качественным показателям товаров

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара (паспорт или сертификат).

3.5. Дополнительные требования к поставке товаров

Заказчик оставляет за собой право произвести контрольную проверку электродов на соответствие поставленной продукции спецификации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования о наличии аккредитации

Не установлено

4.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

4.3. Требования к опыту поставки эквивалентных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки товаров в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

4.4. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

4.5. Дополнительные требования

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае, если Участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен, желательно, включить документы от данных производителей (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя, дилера, и иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя, дилера и/или поставлять его продукцию.                                                                                                                     4.6. Прочие требования

Не установлены.

5. Приложения:

Приложение №1 - Спецификация к техническому заданию.

Приложение №1

| Спецификация для закупки материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала |  | Количество | Масса, кг/ед. | Масса общая, кг |  |
| Лист из стали 20Х23Н18 ГОСТ 5582-75 5×1500×6000 мм* |  | 2 шт. | 353,25 | 706,5 |  |
| Лист из стали 20Х23Н18 ГОСТ 5582-75 толщиной 3 мм |  | 3 м2 | 23,55 | 70,65 |  |
| Лист из стали 20Х23Н18 ГОСТ 5582-75 толщиной 5 мм |  | 1 м2 | 39,25 | 39,25 |  |
| Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-15 Ст.20 ГОСТ 1577-93 |  | 1,01 м2 | 78,5 | 79,29 |  |
| Лист Б-ПН-5 ГОСТ 19903-15 Ст.20 ГОСТ 1577-93 |  | 3,77 м2 | 39,25 | 147,97 |  |
| Лист Б-ПН-3 ГОСТ 19903-15 Ст.20 ГОСТ 1577-93 |  | 84,22 м2 | 23,55 | 1983,38 |  |
| Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | 23,62 м | 10,4 | 245,65 |  |
| Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 09Г2С ГОСТ 19281-2014 |  | 41,06 м | 3,74 | 153,56 |  |
| Полоса 50х5 ГОСТ 103-2006 Ст.20 ГОСТ 1050-2013 |  | 214,19 м | 1,96 | 419,81 |  |
| Электрод Э-42 ГОСТ 9467-75 Ø3мм |  | - | - | 30 |  |
| Электрод Э-42 ГОСТ 9467-75 Ø4мм |  | - | - | 30 |  |
| Электрод Э-10Х25Н13Г2 ГОСТ 10052-75 Ø3мм |  | - | - | 3кг |  |
| Электрод Э-10Х25Н13Г2 ГОСТ 10052-75 Ø4мм |  | - | - | 3кг |  |
| Электрод Э-11Х15Н25М6АГ2 10052-75, ГОСТ 9466-75 Ø3мм |  | - | - | 3кг |  |
| Электрод Э-11Х15Н25М6АГ2 ГОСТ10052-75, ГОСТ 9466-75 Ø4мм |  | - | - | 3кг |  |

*Примечание: возможна поставка листов меньших размеров, суммарной площадью 18 м2.