|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по оперативному управлению ОАО «ВТИ» _________________ В.В. Мартынов «___»______________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка ионообменных смол 
анионита ТОКЕМ-800 в ОН-форме и катионита КУ-2 в Н-форме

- Общие требования:

  - Требования к качественным и техническим характеристикам:

- анионит ТОКЕМ-800 в ОН-форме в соответствии с ТУ 2227-025-72285630-2011;

- катионит КУ-2-8 в Н-форме в соответствии с ГОСТ 20298.

  - Требования к комплекту документов при поставке:

- паспорт (сертификат) качества на каждую марку ионообменной смолы.

  - Ионообменные смолы должны быть изготовлены не ранее 01.05.2023 г.

  - Срок поставки товара – 2023-2024 гг.

  - Допускается поставка наиболее близких по качеству аналогов анионита ТОКЕМ-800 (ОН-форма) и катионита КУ-2-8 (Н-форма);

  - Поставляемые анионит ТОКЕМ-800 (ОН-форма) и катионит КУ-2-8 
(Н-форма) могут использоваться во всех традиционных ионообменных процессах.

  - Требования к гарантийному сроку хранения: не менее 12 месяцев.

- Требования к выполнению поставки товара:

2.1.	Требования к отгрузке и доставке товара

Поставщик направляет Покупателю уведомление об отгрузке товара.

Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, 14.

2.2	Требования к таре и упаковке товара:

Ионообменные смолы (анионит ТОКЕМ-800 (ОН-форма) и катионит КУ-2-8 (Н-форма)) поставляются в мешках полиэтиленовых по 20 кг, уложенных на паллет и закрепленных стрейчпленкой.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, потери, загрязнения и увлажнения при хранении и транспортировке.

2.3.	Требования к приёмке товара:

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.14 и оформляется товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, подписываемой уполномоченными представителями сторон.

2.4.	Поставщик направляет Покупателю оригиналы документов, подтверждающих факт отгрузки товара (включая подписанные Поставщиком товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и счета–фактуры) одновременно с товаром.

Документы, подтверждающие факт отгрузки товара, должны быть оформлены на имя Покупателя.

2.5.	Требования к порядку расчётов: авансовый платёж должен составлять не более 50% от общей стоимости поставляемого товара, оставшиеся 50% перечисляются после уведомления о готовности товара к отгрузке.

- Требования к Участникам:

Участник закупки должен иметь опыт поставки аналогичных товаров не менее 
3 лет на дату подачи заявки на участие в данной закупке.

Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие их исключительные права на поставку товара.

- График поставки товаров

Начало оказания услуг: июль 2023 г.

Окончание оказания услуг: декабрь 2024 г.

- Проект Договора

  - Прикладывается проект договора, в котором должны быть определены условия, не являющиеся критериями оценки и не подлежащие определению в процессе закупки.

  - Проект договора не должен содержать противоречий по отношению к тексту технического задания. В случае наличия таких противоречий положениям технического задания отдаётся приоритет.

| Разработал: Руководитель ИЦ «Теплотехник» | Н.В. Аржиновская |
| --- | --- |