| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделением материалов |  | Заместитель генерального директора по оперативному управлению |
| ________________А.В. Пчелинцев |  | __________________ В.В. Мартынов |

Техническое задание на проведение закупки товара (оборудования)

Основание для проведения: ГКПЗ ОАО «ВТИ» на 2023г.

Наименование закупки: поставка автоматического пресса с одним цилиндром ECOPRESS 102 фирмы Metkon.

Техническое задание

«Поставка автоматического пресса с одним цилиндром ECOPRESS 102 фирмы Metkon»

- Общие требования:

1.1. Место поставки оборудования

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

1.2. Срок поставки оборудования

Срок поставки Товара не позднее 31.12.2023 г. Срок оказания поставки может быть изменен по соглашению Сторон. Поставка может быть осуществлена досрочно.

1.3. Гарантийный срок

1.3.1. На Оборудование устанавливается гарантийный срок 24 месяца со дня его поставки Заказчику.

1.3.2. Если в течение срока гарантии Оборудование окажется дефектным, не будет соответствовать условиям Договора и/или отвечать техническим характеристикам, либо утратит их по вине Поставщика, Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента получения такого Оборудования бесплатно заменить данное Оборудование новым качественным. Возврат некачественного Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Порядок оплаты

1.4.1. Цена на Оборудование устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Цена Оборудования должна включать налоги и обязательные платежи, являться фиксированной и не подлежать изменению в течение срока действия Договора. В стоимость Оборудования также должны входить расходы на упаковку, маркировку, доставку до склада Заказчика, погрузочные работы на транспортное средство, пуско-наладочные работы на территории Заказчика, услуги по проведению консультаций и обучению персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием.

1.4.2. Заказчик производит первый авансовый платеж в размере 50% стоимости Оборудования в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Началом исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору признается дата поступления на расчетный счет Поставщика первого авансового платежа. Заказчик производит окончательный платеж в размере 50% стоимости Оборудования в течение 10 (Десяти) рабочих дней после поступления Оборудования на склад Заказчика, проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием.

1.5. Ответственность Поставщика:

1.5.1. Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в течение всего гарантийного срока.

1.5.2. Поставщик обязуется выполнить надлежащим образом пусконаладочные работы в отношении поставленного Оборудования, оказать надлежащим образом услуги по проведению консультаций и обучению персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием.

1.5.3. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар новый, изготовлен не ранее 2022 года, произведен надлежащим образом, до передачи товара Заказчику соблюдались все требования по его хранению, качество товара соответствует установленным требованиям соответствующих ГОСТ и технических регламентов, техническим условиям Изготовителя, условиям договора и т.д.

1.5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежат ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, не обременены залогом и свободны от прав третьих лиц.

1.5.5. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика.

1.6. Иные требования (особые условия).

1.6.3. Приемка Оборудования по качеству и комплектности производится в течение 10 (десяти) дней с момента передачи Оборудования Заказчику (за исключением скрытых недостатков, обнаружение которых производится в течение гарантийного срока) по месту нахождения Заказчика. При этом подписание товарной накладной о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

- Требования к Оборудованию:

2.1. Комплектность поставки:

| № п/п | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматический пресс с одним цилиндром Ecopress 102 фирмы Metkon» - 7" HMI сенсорный цветной дисплей, с платой управления Siemens PLC; - библиотека методик прессования; - электрогидравлическое давление (не требует воздух). - давление прессования до 300 атм.; - температура до 200°С; - время цикла до 35:00 мин. (с наличием функции короткого время цикла); - термостатически контролируемый нагрев; - мощность нагрева 1650 Вт; - автоматический цикл охлаждения с 3-мя режимами (стандартное охлаждение, медленное охлаждение и охлаждение во времени); - программируемый предварительный нагрев и предварительная нагрузка; - функция поддержания температуры простоя; - байонетный затвор; - аудио сигнал оповещения; - 230 В, 1 фаза, 50/60 Гц. - включает стандартный набор расходных материалов: - BAK-R Фенольная смола, красный, 1 кг - NET Акриловая смола, прозрачная, 1 кг - EPO Эпоксидная смола, 1 кг | 1 шт. |
|  | Пресс-форма - 40 мм с разделительным диском | 1 шт. |

2.2 Требования к Оборудованию:

2.2.1. Поставляемое Оборудование упаковывается в стандартную тару изготовителя/поставщика, которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, в том числе сохранность внешнего вида и целостность оборудования. Тара возврату Поставщику не подлежит, если иное дополнительно не согласовано сторонами.

2.2.2. Оборудование передается Заказчику вместе с надлежащим образом оформленными товаросопроводительными документами и технической документацией, которые следует передать в соответствии с законом, иными правовыми актами, государственными стандартами и техническими условиями, условиями договора, в том числе, но не ограничиваясь: товарной накладной (по форме ТОРГ-12), счётом, счетом-фактурой, универсальным передаточным документом (УПД), гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации. Вся документация должна быть передана Заказчику в оригинале на русском языке. Датой поставки Оборудования является дата подписания сопроводительных документов, подтверждающих передачу Товара Поставщиком Заказчику.

2.2.3. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации, то качество Оборудования должно быть подтверждено сертификатами качества, выдаваемыми изготовителем/поставщиком Оборудования, которые передаются Заказчику одновременно с поставкой Оборудования.

- Требования к Поставщику

3.1. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный настоящим техническим заданием (имеет надлежащий ОКВЭД).

3.1. В отношении Поставщика не возбуждено никаких процедур банкротства, ликвидации, Поставщик не отвечает признакам банкротства в соответствии с применимым законодательством, а также не существует никаких исков или оснований для возбуждения таких процедур.

3.2. Поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также им ведется, своевременно и надлежащим образом подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность.

3.3. Опыт поставки Оборудования, указанного в настоящем техническом задании или аналогичного, не менее 1 (одного) года.

| Разработал(а): Заместитель заведующего отделением материалов ОАО «ВТИ» | Е.А. Шорина |
| --- | --- |