|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «ВТИ» _________________ В.В. Мартынов « » 2024 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по демонтажу пяти установленных и монтажу пяти новых горелочных устройств и прочего необходимого оборудования (воздуховоды, пылепроводы, амбразуры, уплотняющий щит горелок, КИП и др.) на котле БКЗ-210-140 ст. №12 Томской ГРЭС-2 в соответствии с проектом ПК764

- Наименование услуг и перечень объектов, на которые будут оказываться услуги.

Демонтаж пяти установленных и монтаж пяти новых горелочных устройств и прочего необходимого оборудования (воздуховоды, пылепроводы, амбразуры, уплотняющий щит горелок, КИП и др.) на котле БКЗ-210-140 ст. №12 Томской ГРЭС-2 в соответствии с проектной документацией ПК764 и ведомостью объемов работ (Приложение 1).

Объект оказания услуг: СП «ГРЭС-2», г. Томск.

- Общие требования.

  - Основание для оказания услуг.

Выполнение обязательств по Договору № 05.05.730.20 от 14.12.2020г между ОАО «ВТИ» и АО «Томская Генерация».

  - Требования к срокам оказания услуг.

Начало - с момента заключения договора;

Окончание – по завершению всего объёма монтажных работ, но не позднее «31» августа 2024г

  - Нормативные требования к качеству услуг, их результату.

Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Зарегистрированных в Минюсте России 26.03.2018 года № 50503);

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (Зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 года № 61411);

- СТО 70238424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479)

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»

- СНиП 2-04-07-86 Строительные нормы и правила.

- Требования к оказанию услуг

3.1 Объем оказываемых услуг

Выполнение демонтажу пяти установленных и монтажу пяти новых горелочных устройств и прочего необходимого оборудования (воздуховоды, пылепроводы, амбразуры, уплотняющий щит горелок, КИП и др.) на котле БКЗ-210-140 ст. №12 Томской ГРЭС-2 в соответствии с ВОР (Приложение 1).

- Требования к последовательности этапов оказания услуг

3.2.1. До начала производства монтажных работ согласовать с Заказчиком детальный проект производства работ (ППР) с указанием очерёдности и сроков выполнения в соответствии с действующими НТД.

- Поставка необходимых материалов (осуществляется Заказчиком).

- Доставка оборудования для проведения монтажных работ, составление и согласование ППР (осуществляется Исполнителем).

- Выполнение монтажных работ в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение 1).

- Требования к организации обеспечения услуг

- Поставка необходимых материалов для выполнения работы на территорию СП ГРЭС-2 производится силами Заказчика.

- Исполнитель использует собственное оборудование для проведения монтажных работ (сварочные работы, газовая резка, работы с подъёмом грузов и др.). Доставка необходимого оборудования для проведения монтажных работ на территорию СП ГРЭС-2 производится силами Исполнителя.

- Перед началом работ Исполнитель составляет план производства работ и согласовывает его с руководством СП ГРЭС-2.

- В ходе проведения монтажных работ на объекте присутствует шеф-инженер со стороны Заказчика.

- Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя для координации и решения всех вопросов, связанных с выполнением данных работ, подписание документов, а также назначить лиц, ответственных за охрану труда, промышленную и пожарную безопасность, и в письменном виде известить об этом Заказчика с описанием полномочий вышеуказанных лиц и зон их ответственности. Оповещение должно быть исполнено не позднее 5 дней после заключения договора. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда.

- Обеспечение энергоснабжения работ, подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств термообработки обеспечивается Заказчиком, путем подключения в предварительно согласованных стационарных точках.

- Хранение бытовых отходов на месте производства работ не допускается.

- Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию, в том числе бытовых, отходов, получаемых при проведении им работ.

- Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузовым транспортом и прочими устройствами необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

- Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии. Подрядчик исключает посещение на территории Заказчика зон, не имеющих отношения к выполнению работ по договору, своим персоналом. Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами на территорию и с территории Заказчика контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан выполнять все требования контролирующего персонала Заказчика.

- На весь период выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, допускается проезд на территорию станции согласованного Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей. В целях согласования данного вопроса Подрядчик передает Заказчику заявку со списком транспортных средств с указанием государственных знаков, а также фамилий, имен, отчеств водителей.

- Подрядчик до начала ремонтных работ обязан ознакомить всех членов производственных бригад с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка.

- При исполнении обязательств Подрядчик несет полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.

- Подрядчик осуществляет вывоз всех видов отходов, образовавшихся в результате исполнения своих обязательств, своим транспортом (кроме отходов, которые имеют ценность для реализации, которые он передает Заказчику).

- По окончанию работ Подрядчик осуществляет уборку мест проведения работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает их на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии платежных поручений по внесению платы за загрязнение окружающей среды (при наличии).

- Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей среде.

- Подрядчик выполняет в установленные сроки предписаний (указаний) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникающих в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.

- Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.

- Работники допускаются к работе после проведения: Обучения и проверки знаний требований охраны труда, в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29;

- В соответствии с требованиями п.2.12 РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности перед выполнением работ на территории действующего предприятия лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель работ обязаны изучить разделы законодательных и нормативных актов в части касающейся выполняемых работ, пройти дополнительную проверку знаний по охране труда в комиссии организации при участии представителя предприятия.

- Работники допускаются к работе после проведения:

- обучения и проверки знаний требований охраны труда, в соответствии с порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29;

- в соответствии с требованиями п.2.12 РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности перед выполнением работ на территории действующего предприятия лицо, ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель работ обязаны изучить разделы законодательных и нормативных актов в части касающейся выполняемых работ, пройти дополнительную проверку знаний по охране труда в комиссии организации при участии представителя предприятия.

- Требования к применяемому оборудованию и персоналу

- Все материалы и оборудование должны соответствовать следующим требованиям:

- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза.

- иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта.

Работники, привлекаемые для выполнения монтажных работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. Исполнитель несёт ответственность за профессиональную подготовку персонала и за наличие у персонала всех необходимых документов для проведения работ.

3.5. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

- Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД:

- До начала работ подрядчик передает заказчику документы, удостоверяющие качество предоставляемых им материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов), в том числе:

- - копии лицензий всех организаций участвующих в производстве работ.

- - копии приказов о назначении ответственных производителей (руководителей) работ.

- Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до окончания отчётного периода или фактического окончания выполнения работ по пункту с 2.2. текущего Технического задания в отдельности, Подрядчик обязан передать Заказчику техническую документацию, подготовленную в процессе выполнения работ в соответствие с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г.   № 1013, включая:

- акт приемки из ремонта оборудования;

- ведомость планируемых объемов работ;

- ведомость выполненных работ;

- протокол исключения работ из ведомости планируемых работ (при наличии);

- ведомость дополнительных работ (при наличии);

- технические решения (при наличии);

- технологические карты проведения ремонта (по требованию Заказчика);

- акты скрытых работ с фотографиями в электронном и печатном виде (при наличии);

– формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации (поставляемые подрядчиком);

– результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

– протоколы опробования оборудования;

– документы, подтверждающие аттестацию и метрологический контроль используемых приборов в процессе ремонта и контроля его проведения (при наличии и использования);

- специальные журналы;

- иную документацию по требованию Заказчика.

- В случае выявления в процессе производства строительно-монтажных и специальных работ дополнительных объемов, не учтенных сметой к договору, подрядная организация с участием представителей заказчика составляет акт с указанием дополнительных объемов работ и обоснованием необходимости их выполнения, и последующим составлением ведомостей исключаемых и дополнительных работ для формирования исполнительной сметы, и оформлением дополнительного соглашения.

- Закрытие актов КС-2 с материалами, приобретаемыми по коммерческим ценам, производить по фактической стоимости МТР (на основании предъявляемых счетов-фактур), но не выше стоимости указанной в договоре.

- Все материалы и оборудование, приобретаемые подрядной организацией по коммерческим ценам и включаемые в акты приемки выполненных работ (КС-2) должны быть подтверждены счетами-фактурами и товарно-транспортными накладными (товарными накладными), с обязательным указанием номера, даты, наименованием организации поставщика

- По результатам работы Исполнитель предоставляет Заказчику сметный расчёт на фактически выполненный объём работ.

3.6. Требования к гарантийным обязательствам

- Исполнитель должен гарантировать соответствие качества монтажных работ нормам, предусмотренным проектной документацией. Все выявленные замечания в ходе проведения монтажных и пуско-наладочных работ Исполнитель устраняет за свой счет.

- Требования по устранению замечаний должны быть удовлетворены Исполнителем на основании обращения Заказчика.

3.7 Ответственность Исполнителя

    - За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

    - Исполнитель отвечает за выполнение услуг в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего ТЗ.

    - Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на производство работ, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ по договору и устранения нарушений. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

    - В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.8. Требования к порядку привлечения субподрядчиков

Подрядчик для выполнения работ указанных в Техническом задании может привлекать к исполнению обязательств по договору субподрядчиков (соискателей) после получения письменного предварительного согласия Заказчика, при этом общий объем работ, выполняемых всеми субподрядчиками (соискателями) не должен превышать 50 (пятидесяти) % (процентов) от общего объема работ по договору.

В случае привлечения субподрядчиков подрядчик обязан:

- согласовывать кандидатуры субподрядчиков (соискателей) в случае изменения их состава по сравнению с представленными Подрядчиками в заявке на участие в закупке;

- до заключения договора с субподрядчиком (соискателем) представить Заказчику следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика (соискателя), перечень видов работ (услуг), которые Подрядчик намерен поручить субподрядчику (соискателю); копии его лицензий и иных документов о допусках к видам работ, сведения о квалификации и опыте инженерного состава субподрядчика (соискателя);

- предусматривать в договорах субподряда: право Заказчика наблюдать, проверять, инспектировать деятельность субподрядчиков (соискателей) и выполнение субподрядчиками (соискателями) любых обязательств, принятых по договору субподряда, обязанность субподрядчиков (соискателей) выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемые Подрядчику и предоставлять всю необходимую документацию;

- в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договоров/соглашений дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры с субподрядчиками (соискателями) представлять копии этих договоров/соглашений дополняющих, изменяющих, прекращающих договоры Заказчику.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ

4.1. Участник предоставляет удостоверения на аттестованных сварщиков по НАКС Аттестованные сварщики должны иметь следующие пределы аттестации:

- вид сварки: РД;

- группы технических устройств опасных производственных объектов:

- (КО) Паровые котлы с давлением пара более 0,07Мпа и водогрейные котлы с температурой воды выше 1150С;

- (КО) Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150С;

- группы свариваемых материалов: - М01, М02

- типы швов: СШ, УШ;

- вид деталей: Л, Т, Л+Т;

- толщина деталей: от 3 и выше;

- наружный диаметр: от 28 и выше.

- сварочные материалы: Б.

4.2. Требования о наличии аттестованных технологий сварки

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки копию Свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) в соответствии с требованиями РД 03-615-03 включающей вид сварки РД - ручная дуговая сварка покрытыми электродами, стыковых и угловых соединений, выполняемых при монтаже, ремонте и реконструкции, на следующих группах технических устройств опасных производственных объектов:

Котельное оборудование (КО)

(КО) Паровые котлы с давлением пара более 0,07Мпа и водогрейные котлы с температурой воды выше 1150С;

- (КО) Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 1150С;

Для следующих групп материалов:

- М01;

- М02.

4.3. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 4.1. - 4.2. применимы к привлекаемым Участниками Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны приставляться в составе заявки участника.

- Приложения

5.1 Приложение №1. Ведомость объемов работ (ВОР)

Заведующий ЛИТС					                      А.В. Штегман