|  | Приложение № 1 к договору № ____________ от «___» __________ 2025 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| Технический директор ___________________ Верховодов И.А. |  |

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу и монтажу

сплит систем

- Общие требования:

- Место выполнения работ – г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23. стр. 2, 3, 4,7.

- Сроки выполнения работ до 30.08.2025 с даты подписания договора. Допускается досрочное выполнение работ.

- Предельная цена работ по Договору – 1 000 000,00 (один миллион) руб. без НДС.

- Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с условиями договора.

- Требования к выполнению работ:

Выполнение работ по демонтажу и монтажу сплит систем производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет обеспечить доставку необходимого оборудования, материалов и персонала, необходимых для выполнения работ по монтажу сплит систем, к месту выполнения работ и обратно. В случае если неблагоприятные погодные условия: дождь, снег, туман, могут повлечь ухудшение качества или иным образом отрицательно отразиться на результатах работы, а также повлиять на безопасности проведения работ работниками Исполнителя, последний вправе приостановить выполнение работ на весь срок действия таких погодных условий, а сроки производства работ продлеваются соразмерно количеству дней действия неблагоприятных погодных условий. О приостановлении работ Исполнитель незамедлительно обязан уведомить Заказчика.

Мощность систем сплит систем до 4,5 кВт. Демонтаж и монтаж сплит систем с применением методов промышленного альпинизма.

В работы по демонтажу 8 (восьми) сплит систем сплит систем включают: демонтаж сплит системы (внутреннего и внешнего блоков), перемещение к месту монтажа, демонтаж трасс не предусматривается.

В работы по монтажу сплит систем включены следующие позиции: техническое обслуживание, установка сплит системы, прокладка трассы до 5 метров, вакуумирование трассы, дозаправка фреоном (при необходимости), – 20 (двадцати сплит систем) по заявкам подразделений.

Трассы по помещениям прокладываются в коробах.

Трассы по фасадам прокладываются без коробов в ПВХ оплетке.

Требования к материалам трассы:

- труба медная, толщина стенки – 0,8 мм;

- кабели ВВГнг LS;

- термоизоляция 6мм;

- короб пластиковый (для внутренних участков), размеры не регламентированы;

- дренажная труба пластиковая;

- ПВХ оплетка (для наружных участков);

- крепежные элементы.

Единичные расценки на выполнение работ по договору

| Вид работ | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж сплит системы | 1 компл. |  |
| Монтаж сплит системы | 1 компл. |  |
| Прокладка трассы свыше 5 п.м. | 1 п.м. |  |
| Техническое обслуживание | 1 компл. |  |
| Дозаправка фреоном | 100 грамм |  |
| Работы с применением методов промышленного альпинизма | 1 свес |  |

При опасности попадания конденсата на людей или автомобили дренажи выводятся до отмостки зданий.

По завершению выполняемых работ Исполнитель обязан известить об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки выполненных работ. Завершение работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения работ, предусмотренных в Договоре, предварительно письменно согласовав их привлечение с Заказчиком (с предоставлением по требованию Заказчика копий документов, подтверждающих компетентность, надежность и добросовестность третьих лиц). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.