|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования _______________ Д.В. Тарадай |
| --- | --- |

Техническое задание на поставку товара

Наименование закупки: поставка гидрофицированного оборудования.

Начальная (предельная) стоимость товара: один миллион сто шестьдесят четыре тысячи сто тридцать один рубль семьдесят шесть копеек / 1 164 131,76 руб. без учёта НДС.

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на закупку гидрофицированного оборудования

- Общие требовании:

–	требования к функциональным характеристикам: гидрофицированное оборудование промышленного назначения;

–	метрологические и технические характеристики:

- Ручной насос Enerpac мод. Р-801. Максимальное рабочее давление: 700 бар; Объём бака: 4,1 л; Масса: 14,1 кг;

- Ручной насос Enerpac мод. Р-2282. Максимальное рабочее давление: 2800 бар; Объём бака: 0,98 л; Масса: 6,4 кг;

- Тянущий цилиндр Enerpac мод. BRP-606. Усилие: 506 кН (51 тонна); Ход штока: 153 мм; Рабочее давление: 700 бар; Масса: 58,3 кг;

- Гидравлическое масло ENERPAC серия HF, объем тары 5 л.

–	требования к качественным характеристикам: оригинальное оборудование фирмы Enerpac;

–	требования к комплектации: не предъявляются;

–	требования к комплекту документов при поставке: паспорт и инструкция для насосов и цилиндра, а также паспорт безопасности для масла;

–	требования к году выпуска: не ранее 2020 года;

–	срок поставки товара: до 12-16 недель;

–	возможность поставки аналогичных товаров: не рассматривается;

–	место применения, использования товара: турбоагрегата К-300-240 Каширской ГРЭС;

–	требования к гарантийному сроку и на поставляемый товар: не менее 12 месяцев;

–	иные требования: нет.

- Требования к выполнению поставки товаров:

–	требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров: доставка транспортной компанией по адресу заказчика;

–	требования к таре и упаковке приобретаемых товаров: отсутствие тары допускается;

–	требования к приемке товаров: проверка фактического товара по количеству и в соответствии УПД;

–	требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров: декларация соответствия и паспорт безопасности (для масла);

–	требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по факту поставки товаров: УПД от поставщика и ТТП от грузоперевозчика;

–	требования к порядку расчетов: 100% предоплата по безналичному расчету;

–	иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.): нет.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требовании и с

указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки

в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

–	опыт поставки аналогичных товаров: не требуется;

–	наличие паспортов, сертификатов и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством: не требуется,

–	иные требования: нет.

- График поставки товаров

Окончание поставки: не позднее 16 недель с даты заключения Договора.

| № п/п | Наименование товара | График поставки товаров, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 12-16 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ручной насос Enerpac мод. Р-801 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 2. | Ручной насос Enerpac мод. Р-2282 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| 3. | Тянущий цилиндр Enerpac мод. BRP-606 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 4. | Гидравли-ческое масло ENERPAC серия HF, 5 л. |  | 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

- Проект Договора

  - Прикладывается проект договора, в котором должны быть определены условия, не являющиеся критериями оценки и не подлежащие определению в процессе закупки.

  - Проект договора, должен предварительно пройти согласование заинтересованными подразделениями. В таком случае к проекту договора прилагается копия карточки согласования этого проекта договора, подтверждающая соблюдение необходимых процедур согласования.

  - Проект договора не должен содержать противоречий по отношению к тексту, технического задания. В случае наличия таких противоречии положениям технического задания отдаётся приоритет.

Разработал:

Заведующий ЛИТ 									В.А. Петрухин