Техническое задание на проведение закупки товара (оборудования)

Основание для проведения: ГКПЗ АО «ВТИ» на 2025г.

Наименование закупки: поставка металлографического шлифовально-полировального станка.

Техническое задание

«Поставка металлографического шлифовально-полировального станка»

- Общие требования:

1.1. Место поставки оборудования

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 3

1.2. Срок поставки оборудования

Срок поставки Товара не позднее 27.02.2026 г. Срок оказания поставки может быть изменен по соглашению Сторон. Поставка может быть осуществлена досрочно.

1.3. Гарантийный срок

1.3.1. На Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня его поставки Заказчику.

1.3.2. Если в течение срока гарантии Оборудование окажется дефектным, не будет соответствовать условиям Договора и/или отвечать техническим характеристикам, либо утратит их по вине Поставщика, Поставщик обязан в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения такого Оборудования бесплатно заменить данное Оборудование новым качественным. Возврат некачественного Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Порядок оплаты

1.4.1. Цена на Оборудование устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Цена Оборудования должна включать налоги и обязательные платежи, являться фиксированной и не подлежать изменению в течение срока действия Договора. В стоимость Оборудования также должны входить расходы на упаковку, маркировку, погрузочные работы на транспортное средство, доставку до склада Заказчика, пуско-наладочные работы на территории Заказчика, проведение консультации и обучения персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием.

1.4.2. Заказчик производит первый авансовый платеж в размере 50% стоимости Оборудования в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Договора. Окончательный платеж в размере 50 % производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней после поступления Оборудования на склад Заказчика, проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием. Началом исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору признается дата поступления на расчетный счет Поставщика авансового платежа.

1.5. Ответственность Поставщика:

1.5.1. Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в течение всего гарантийного срока.

1.5.2. Поставщик обязуется выполнить надлежащим образом пусконаладочные работы в отношении поставленного Оборудования, оказать надлежащим образом услуги по проведению консультаций и обучению персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием.

1.5.3. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар новый, изготовлен не ранее 2025 года, произведен надлежащим образом, до передачи Товара Заказчику соблюдались все требования по его хранению, качество Товара соответствует установленным требованиям соответствующих ГОСТ и технических регламентов, техническим условиям Изготовителя, условиям договора и т.д.

1.5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не обременено залогом и свободно от прав третьих лиц.

1.5.5. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика.

1.6. Иные требования (особые условия).

1.6.1. Приемка Оборудования по качеству и комплектности производится в течение 10 (десяти) дней с момента передачи Оборудования Заказчику (за исключением скрытых недостатков, обнаружение которых производится в течение гарантийного срока) по месту нахождения Заказчика. При этом подписание товарной накладной о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

- Требования к Оборудованию:

2.1. Комплектность поставки:

| № п/п | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический шлифовально-полировальный станок - однодисковый настольный станок, диаметр диска 250 мм; - вес станка не более 100 кг; - мощность не менее 1,2 кВт; - питание 220 В, 50 Гц; - тип двигателя – сервопривод; - русифицированный интерфейс; - сенсорная панель управления; - отводящаяся в сторону силовая голова с держателем образцов с возможностью блокировки в заданном положении при работе в ручном режиме; - наличие быстросъемных держателей образцов; - держатель образцов индивидуального давления Ø40 мм на 6 мест; - держатель для образцов неправильной формы центрального давления на не менее 3 мест размером 55х30 мм; - шаг изменения скорости вращения приводного диска и держателя образцов не менее 5 об./мин.; - диапазон изменения скорости вращения диска не менее 20-500 об/мин; - посадка приводного диска на штифты; - диапазон изменения скорости вращения шлифовальной головы не менее 0-150 об/мин; - мощность головы не менее 750 Вт.; - направление вращения блока нагружения – по часовой и против часовой стрелки; - направление вращения шлифовального диска– по часовой и против часовой стрелки; - возможность работы в автоматическом и ручном режиме; - возможность выбора типа нагружения – индивидуальное (на каждый образец) или центральное; - система нагружения – автоматическая, пневматическая; - давление при индивидуальной нагрузке не менее 5-50 Н с шагом не более 5 H; - давление при центральной нагрузке не менее 20-200 Н с шагом не более 5 H; - установка времени шлифования не менее 15 мин.; - подсветка рабочей зоны светодиодная; - наличие функции завершения/приостановки цикла во время работы; - наличие системы охлаждения станка для предотвращения перегрева двигателя; - брызгозащитное кольцо; - выдвижной водяной кран для очистки станка; - возможность отключения/включения подачи воды в автоматическом и ручном режиме; - наличие водяного фильтра; - возможность добавления методик; - выравнивающая плита/пневматическое выравнивающее устройство для установки образцов в держатель центрального давления; - магнитная подложка самоклеящаяся Ø 250 мм; - металлический диск-подложка для приклеивания шлифовально-полировальных носителей Ø 250 мм; - пробоподготовительный диск Ø 250 мм; - наличие вибрационных ножек; -наличие аварийной кнопки для экстренного отключения станка; - прижимной обод для фиксации шлифовальной бумаги; - корпус станка выполнен методом литья под давлением/литой алюминий. Коррозионностойкое исполнение; - основание станка - высокопрочная металлическая база, с порошковым покрытием. | 1 шт. |
| 2 | Компрессор масляного лабораторного типа, объем ресивера не менее 15 л | 1 шт. |
| 3 | Инструкция на русском языке, Гарантийный талон | включено |
| 4 | Монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию (пусконаладка) на территории Заказчика | включено |
| 5 | Проведение очных консультаций и инструктажа работников Заказчика правилам и методам работы на Оборудовании на территории Заказчика | включено |

2.2 Требования к Оборудованию:

2.2.1. Желательно наличие пластиковой сменной защиты чаши станка.

2.2.2. Обновление ПО (при наличии выхода новых версий) в течение срока гарантии.

2.2.3. Поставляемое Оборудование упаковывается в стандартную тару изготовителя/поставщика, которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, в том числе сохранность внешнего вида и целостность Оборудования. Тара возврату Поставщику не подлежит, если иное дополнительно не согласовано сторонами.

2.2.4. Оборудование передается Заказчику вместе с надлежащим образом оформленными товаросопроводительными документами и технической документацией, которые следует передать в соответствии с законом, иными правовыми актами, государственными стандартами и техническими условиями, условиями договора, в том числе, но не ограничиваясь: товарной накладной (по форме ТОРГ-12), счётом, счетом-фактурой, универсальным передаточным документом (УПД), гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации. Вся документация должна быть передана Заказчику в оригинале на русском языке. Датой поставки Оборудования является дата подписания сопроводительных документов, подтверждающих передачу Товара Поставщиком Заказчику.

2.2.5. Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации, то качество Оборудования должно быть подтверждено сертификатами качества, выдаваемыми изготовителем/поставщиком Оборудования, которые передаются Заказчику одновременно с поставкой Оборудования.

- Требования к Поставщику

3.1. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный настоящим техническим заданием (имеет надлежащий ОКВЭД).

3.2. В отношении Поставщика не возбуждено никаких процедур банкротства, ликвидации, Поставщик не отвечает признакам банкротства в соответствии с применимым законодательством, а также не существует никаких исков или оснований для возбуждения таких процедур.

3.3. Поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также им ведется, своевременно и надлежащим образом подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность.

3.4. Опыт поставки Оборудования, указанного в настоящем техническом задании, не менее 3 (трех) лет (необходимо предоставить референс-лист).

3.5. Пусконаладка осуществляется сервисными инженерами, имеющими подтвержденную квалификацию на работу и обслуживание поставляемого оборудования.