Приложение №1

к Договору №_________

от «__» _________ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование Работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполнятся Работы

1.1. Работы по ремонту помещений (далее - Работы) должны быть оказаны на территории АО «ВТИ» по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 2 этаж 3 (аспирантура);

2. Общие требования

2.1. Основание для выполнения Работ

2.1.1. Основанием для выполнения Работ является решение о перемещении персонала 
АО «ВТИ» и организация рабочих мест в строениях 2 этаж 3 (аспирантура).

2.1.2. Целью оказываемых Работ является ремонт и модернизация существующих помещений АО «ВТИ».

2.2. Требования к срокам оказания Работ

2.2.1. Срок проведения работ – 30 дней.

2.3. Нормативные требования к качеству Работ, их результату

2.3.1. Работы должны выполнятся в соответствии с правилами производственной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промышленной санитарии, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика, Правил пожарной безопасности Российской Федерации, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

2.3.2.  Электромонтажные работы должны выполняться работниками Исполнителя, имеющими соответствующие удостоверения по электробезопасности. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации на ремонт зданий и сооружений (действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические процессы, нормы, правила, инструкции), включая, но не ограничиваясь, следующими документами:

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства.

3. Требования к выполнению работ

3.1. Объем выполняемых работ

3.1.1. Исполнитель должен выполнить все виды ремонтных работ (перечень предполагаемого объема работ представлен в Приложении № 1).

3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ

3.2.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Исполнитель работ информируют друг друга письменно.

3.2.2. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ, соответствующие Перечню работ и в сроки, указанные в Календарном плане работ и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.

3.2.3. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня представляет запрошенную информацию о текущем статусе работ, количеству персонала Исполнителя, задействованного на объекте, сроках и объемах доставки материалов и иной информации необходимой для оценки хода выполнения работ.

3.3. Требования к организации обеспечения работ

3.3.1. Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Исполнителем, подключение инструмента и других, необходимых для выполнения работ механизмов обеспечивается Заказчиком.

3.3.2. Исполнитель приобретает все необходимые материалы для ремонтных работ за свой счет, стоимость которых должна не превышать рыночных расценок «Лемана Про» и «Петрович».

3.3.3. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего Технического задания.

3.3.4. Исполнитель обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на Объект материалов и оборудования, непосредственно необходимых для выполнения работ.

3.3.5. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ в рамках настоящего Технического задания могут завозиться на Объект только в предварительно согласованное с Заказчиком время. Места временного размещения материалов и оборудования Исполнителя определяет Заказчик.

3.3.6. Исполнитель несет ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по договору (по форме КС-2).

3.3.7. Исполнитель осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Заказчика и за его счет.

3.3.8. Исполнитель обязан, ежедневно проводить уборку после окончания рабочего дня.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию

3.4.1. Обеспечение работ оборудованием (в т.ч. запчастями, комплектующими, инвентарем, инструментами, специальными и другими материалами), необходимыми для выполнения Исполнителем работ в рамках настоящего Технического задания, является обязанностью Исполнителя. Поставляемое оборудование должны быть новыми, и быть освобождённым от притязаний третьих лиц.

3.5. Требования безопасности

3.5.1. Исполнитель обеспечивает выполнение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение неблагоприятного воздействия факторов производственной среды на здоровье людей при производстве работ и эксплуатации оборудования.

3.5.2. Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

3.5.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Объекта, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).

3.5.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при выполнении работ в рамках настоящего Технического задания. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию инспекторам по пожарной безопасности и охране труда (сотрудник Заказчика) о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.

3.5.5. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.6. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности Исполнитель должен незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при выполнении Работ и их завершении

3.6.2. Исполнитель обязан:

- направить Заказчику средствами электронной связи извещение о готовности к сдаче работ;

- предоставить Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинал счета на оплату.

3.6.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанных документов, Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ: проверяет их на соответствие указанного в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных работ фактическому объему и стоимости выполненных работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и направляет Исполнителю мотивированный отказ.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам

3.7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям настоящего технического задания, а также действующим техническим требованиям и нормативам.

3.7.2. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) календарный год с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных работ, Исполнитель обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель направляет своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.

3.8. Ответственность Исполнителя

3.8.1. За нарушения условий технического задания, повлекших ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков выполненных работ в срок, установленный Заказчиком, либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

3.8.2. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

3.8.3. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, которые могут повлиять на результат выполненных работ, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

3.8.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ в рамках настоящего Технического задания и устранения нарушений.

3.8.5. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

3.8.6. В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

4. Требования к Исполнителям

4.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

4.1.1. Персонал Исполнителя и его субподрядных организаций должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ в объеме настоящего Технического задания.

4.1.2. Персонал Исполнителя и его субподрядных организаций должен быть в возрасте старше 18 лет и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

4.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

4.2.1. Не требуется.

4.3. Требования к опыту оказания аналогичных работ

4.3.1. Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных работ.

5. Требования к субподрядным организациям

5.1. Привлечение субподрядных организаций осуществляется Исполнителем на основании ст. 706 ГК РФ с письменного согласия Заказчика.

5.2. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций ответственность за их действия несет Исполнитель, как если бы он выполнял работы самостоятельно.

6. Приложения к ТЗ

6.1. Приложение №1. Объемы работ.

6.2. Приложение №2. План существующих стен и перегородок

6.3. Приложение №3. План планируемых к демонтажу/монтажу перегородок

|  | Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 2 этаж 3 (аспирантура). |
| --- | --- |

Объемы работ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 2 этаж 3 (аспирантура) |  |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников | шт. | 49 |
| 2 | Монтаж обрешетки под стены из ГКЛ толщиной не более 100 мм | м2 | 150 |
| 3 | Монтаж ГКЛ | м2 | 270 |
| 4 | Монтаж внутри перегородок базальтового утеплителя (Огнеупорного) | м2 | 150 |
| 5 | Монтаж короба кабель-канала 40х25 | п.м. | 25 |
| 6 | Монтаж кабеля UPT (слаботочная система) под IT | п.м. | 500 |
| 7 | Монтаж розеток под IT | шт. | 43 |
| 8 | Демонтаж розеток | шт. | 81 |
| 9 | Монтаж светильников | шт. | 40 |
| 10 | Монтаж электрощитов | шт. | 2 |
| 11 | Монтаж коробов кабель-каналов | п.м. | 100 |
| 12 | Прокладка кабелей | п.м. | 500 |
| 13 | Монтаж выключателей | шт. | 10 |
| 14 | Монтаж распаячных коробок | шт. | 10 |
| 15 | Бурение стен для прокладки кабелей толщиной не более 500 мм | шт. | 5 |
| 16 | Покраска стен в 2 слоя | м2 | 740 |
| 17 | Частичный ремонт старой плитки(демонтаж/монтаж) | м2 | 30 |
| 18 | Монтаж дверной коробки под межкомнатную дверь | шт. | 2 |
| 19 | Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 1 |
| 20 | Монтаж межкомнатной двери | шт. | 1 |
| 21 | Монтаж новых межкомнатных дверей | шт. | 2 |
| 22 | Монтаж перегородки под дверной проем | м2 | 3 |
| 23 | Замена оконного блока размерами 2000х1650 | шт. | 1 |
| 24 | Шпатлевка стен из ГКЛ | м2 | 450 |
| 25 | Демонтаж перегородки из газоблока толщиной не более 150 мм | м2 | 3,5 |
| 26 | Монтаж плинтусов | П.м. | 150 |
| Лестничный пролет |  |  |  |
| 1 | Зачистка стен | М2 | 350 |
| 2 | Огрунтовка стен | М2 | 350 |
| 3 | Штукатурка стен | М2 | 10 |
| 4 | Шпаклевка стен | М2 | 350 |
| 5 | Покраска стен | М2 | 350 |

|  | Приложение №2 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 2 этаж 3 (аспирантура). |
| --- | --- |

План существующих стен и перегородок

|  | Приложение №3 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.23, строение 2 этаж 3 (аспирантура). |
| --- | --- |

План планируемых к демонтажу/монтажу перегородок

Приложение №2

к Договору №_________

от «__» _________ 2026 года

Расчет договорной цены

Акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (АО «ВТИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Болтенкова Ивана Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании заключенного Договора на выполнение работ 
№ ______ от _______ согласовали следующую стоимость работ:

| Заказчик: АО «ВТИ» | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________/И.А. Болтенков/ МП | Генеральный директор _________________/ / МП |