Техническое задание на поставку товара

Основание для проведения: рабочая документация ПК781

Наименование закупки: Закупка запорной арматуры для выполнения СМР по рабочей документации ПК781

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на поставку запорной арматуры для выполнения СМР по рабочей документации ПК781

- Общие требования

  - Наименование поставляемых товаров: см. таблицу 1.

  - Количество поставляемых товаров: в соответствии с таблицей 1.

  - Место поставки товаров: РФ, Оренбургская область, пос. Энергетик, Ириклинская ГРЭС.

  - Сроки (периоды) поставки товаров: не позднее 30 календарных дней с даты предварительной оплаты.

  - Назначение товаров и цели использования: Поставляемый товар используется в ходе строительно-монтажных работ в рамках договора № 8-ИРИ/005-0241-23 от 06.12.2023 «Внедрение многоуровневой комплексной системы мероприятий, направленных на предотвращение биологических обрастаний трубопроводов сырой воды филиала «Ириклинская ГРЭС АО «ИнтерРАО-Электрогенерация».

  - Условия поставки товаров: Товар должен быть поставлен на склад Ириклинской ГРЭС. При доставке товарно-материальных ценностей автомобильным транспортом заезд на территорию Ириклинской ГРЭС со сборным грузом запрещен.

  - Требования хранения товара на складе Поставщика: по требованию Заказчика товары могут храниться на складе Поставщика не более 1 месяца.

  - Общие требования к товарам: Товар должен поставляться с комплектом технической документации.

  - Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Товар должен поставляться согласно требованиям к поставляемым товарам, приведённым ниже.

  - Требования по комплектности товаров: Товар должен поставляться в комплекте согласно требованиям к поставляемым товарам, приведённым в таблице ниже.

- Требования к выполнению поставки товаров:

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Товар должен поставляться с комплектом технической документации (на русском языке), габаритными, установочными чертежами. При поставке Заказчику передаются оригиналы сертификатов/паспортов/деклараций соответствия/руководств по эксплуатации или их копий, заверенных Поставщиком.

  - Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: требования не предъявляются.

  - Требования к безопасности товаров: Товар должен соответствовать международным требованиям по безопасности товаров, функциональным и качественным характеристикам.

    - Поставляемый товар должен быть разрешён к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), в том числе: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

    - Поставляемый товар должен являться новым, изготовленным не ранее 2026 года, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

    - На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

    - Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.

    - Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

    - Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

    - Товар должен находиться в реестре российской промышленной продукции, что подтверждается представлением участником закупки в составе заявки информации о номере реестровой записи и представлением выписки из реестра российской промышленной продукции, сформированной посредством государственной информационной системы промышленности.

  - Порядок сдачи и приемки товаров: Заказчик принимает оборудование по количеству и качественным характеристикам.

  - Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика: не требуется.

  - Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами: не требуется.

  - Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

    - Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчётливая информация на русском языке.

    - Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

    - Поставщик несёт ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

    - Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

  - Требования по объему гарантий качества товаров: на весь поставляемый комплекс оборудования должны распространяться гарантийные обязательства фирмы-производителя, при этом гарантийное обслуживание должно производиться российскими специалистами, аккредитованными производителем.

  - Требования по сроку гарантий качества:

    - Гарантия качества товара — 24 месяца.

    - Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

    - Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счёт, в сроки, определённые договором.

  - Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: Использование поставляемого оборудования заказчиком осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Таблица 1

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Ед. измерения | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводная арматура |  |  |  |
| 1 | Затвор дисковый поворотный Dn 800, Рn 10, межфланцевый, с электроприводом МЭ0Ф-8000/63-0,25У-97СК, в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт | 2 |
| 2 | Шиберно-ножевая задвижка гильотинного типа, Dn150, Рn10, с электроприводом ПЗМ-А100-48-ЦА2-7-12 У1, в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт | 2 |
| 3 | Шиберно-ножевая задвижка гильотинного типа, Dn150, Рn16, в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт | 1 |
| 4 | Задвижка стальная Dn50 PN16, фланцевая, ручная, в комплекте с ответными фланцами и крепежом | шт | 1 |

- График поставки товаров

Начало поставки: с даты подписания договора поставки.

Окончание оказания услуг: не более 30 календарных дней, считая с даты предварительной оплаты.