Приложение № 1 к договору

№ _________ от __________

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор _________________ В.В. Мартынов « » 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры по предмету «Выполнение работ в рамках актуализации схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2026 год)»

Москва, 2025 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта | Выполнение работ по Схеме теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2026 год). |
| 1.2 | Подрядчик и его адрес | Акционерное общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (АО «ВТИ»), 115280, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Даниловский, проезд 3-й Автозаводский, д. 4, к. 1 представитель Подрядчика – Отделение систем теплоснабжения АО «ВТИ» |
| 1.3 | Источник финансирования | Бюджет Владивостокского городского округа |
| 1.4 | Субподрядная организация | Определяется по итогам проведения срочной закупки в электронной форме |
| 1.5 | Цель выполнения работ | Целью работы является ежегодная актуализация утвержденной Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (далее – Схема теплоснабжения) в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |
| 1.6 | Основание для выполнения работ по актуализации Схемы теплоснабжения | Актуализация Схемы теплоснабжения выполняется на основе: - приказа Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год)» от 23.08.2024 № 204тд; - перечня замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к Схеме теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год) для учета при проведении ежегодной актуализации (письмо (дополнение) Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России от 29.08.2024 № 07-3355) - предоставляется Заказчиком; - письма Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 об обеспечении экологической безопасности; - замечаний и предложений теплоснабжающих и сетевых организаций, полученных в результате их сбора при организации обеспечения открытости процедуры разработки и утверждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения; - данных Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год). |
| 1.7 | Местонахождение объектов | Территория Владивостокского городского округа (далее – ВГО). |
| 1.8 | Место выполнения работ | По усмотрению Субподрядчика. |
| 1.9 | Сроки (периоды) актуализации Схемы | Базовым годом актуализации принять 2025 год. Актуализацию осуществить на 2026 год до 2036 года. Расчетный срок и промежуточные периоды актуализации сохранить в соответствии со структурой утвержденной Схемы теплоснабжения. |
| 1.10 | Характеристики объектов | Системы теплоснабжения на территории ВГО, включая все рассмотренные в утвержденной Схеме теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год), существующие и проектируемые: источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, насосные станции, центральные и индивидуальные тепловые пункты и др. теплосетевые объекты и устройства присоединения потребителей к тепловым сетям, с имеющимися характеристиками. |
| 1.11 | Объем выполняемых работ | В объеме требований постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» к разрабатываемым Субподрядчиком Главам Обосновывающих материалов и соответствующим Разделам Утверждаемой части Схемы теплоснабжения; и устранения, при необходимости, замечаний Минэнерго России, замечаний и предложений теплоснабжающих и сетевых организаций к выполняемым Субподрядчиком Главам Обосновывающих материалов и соответствующим Разделам Утверждаемой части Схемы теплоснабжения и раздела 3 настоящего Технического задания. |
| 1.12 | Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; окончание выполнения работ: I этапа – определяется по итогам срочной закупки; II этапа - не позднее 01.12.2025, согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). |
| 1.13 | Условия выполнения работ | Актуализация выполняемых Субподрядчиком Глав и Разделов Схемы теплоснабжения выполняется: - на основе материалов утвержденной Минэнерго РФ Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год), размещенной на официальном сайте администрации города Владивостока (www.vlc.ru), на странице управления по вопросам ТЭКа; - с учетом замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к Схеме теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2025 год) (письмо (дополнение) Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России от 29.08.2024 № 07-3355); - на основе актуализированных данных по прогнозу перспективной застройки (в случае их отличия от данных Схемы теплоснабжения); - на основе отчетных данных теплоснабжающих организаций по состоянию на 01.01.2025, включая акты включения (отключения) объектов теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям; - с учетом сведений о реализованных проектах по развитию систем теплоснабжения города, предоставленных администрацией города и теплоснабжающими организациями; - на основе предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схемы теплоснабжения; - с учетом инвестиционных программ теплоснабжающих организаций; - с учетом предложений по обеспечению теплоснабжением утверждённых существующих и перспективных зон действия ЕТО; - с учетом замечаний и предложений, поступивших к проекту актуализации Схемы теплоснабжения по итогам проведенных публичных слушаний, рассмотрения и утверждения в Минэнерго РФ; - в соответствии с Генеральным планом города Владивостока до 2036 года, проектами планировок территории Владивостокского городского округа, утвержденными за 2022 – 2024 годы; - с учетом иных исходных данных, предоставляемых заказчиком подрядчику по подготовленным подрядчиком опросным листам; - с учетом иных исходных данных, сбор и анализ которых осуществляется силами Подрядчика и предусматривается условиями Контракта; - с учетом разрешения на строительство и актов приема в эксплуатацию законченных строительством объектов, выданных в 2024 году; - с учетом данных застройщиков перспективных жилых районов об объемах построенных и строящихся на момент актуализации Схемы теплоснабжения объектов жилой и общественно-деловой застройки; - в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе». 2. Все принципиальные решения разрабатываемых Субподрядчиком Глав Обосновывающих материалов и соответствующих Разделов Утверждаемой части актуализированной Схемы теплоснабжения должны быть предварительно, на этапе разработки соответствующих отчетных документов, согласованы с Подрядчиком. 3. Субподрядчик вносит исправления в разрабатываемые Главы Обосновывающих материалов и соответствующие Разделы Утверждаемой части в проект актуализированной схемы теплоснабжения при обсуждении проекта, при проведении публичных слушаний, при утверждении в Минэнерго РФ. |
| 1.14 | Стадийность работ | Работу по актуализации следующих Глав Обосновывающих материалов и соответствующих Разделов Утверждаемой части Схемы теплоснабжения в рамках разработки Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2026 год) выполняется в 2 этапа: 1 этап – - Актуализация Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, - Актуализация Приложения 3 «Оценка надежности теплоснабжения» к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Владивостокского городского округа», Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения»; - Актуализация Главы 9 и Раздела 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»; - Главы 13 и Раздела 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Владивостокского городского округа»; - обсуждение, согласование, рассмотрение, утверждение с представителями заказчика, подготовка актуализированных Глав Обосновывающих материалов и соответствующих Разделов Утверждаемой части в сводный том изменений, выполненных при актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год. 2 этап – устранение замечаний по разрабатываемым Главам Обосновывающих материалов и соответствующим Разделам Утверждаемой части актуализированной Схемы теплоснабжения после проведения публичных слушаний и утверждения в Минэнерго России. Работы считаются выполненными в полном объеме после утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения приказом Министерства энергетики Российской Федерации и предоставления Подрядчику отчетных документов Субподрядчиком. |
| 1.15 | Результат работ | Состав отчетных документов включает в себя соответствующие требованиям постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, текстовые, графические и электронные материалы следующих Глав Обосновывающих материалов и Разделов Утверждаемой части актуализируемой схемы теплоснабжения: 1.1. Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года»; 1.2. Приложения 3 «Оценка надежности теплоснабжения» к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Владивостокского городского округа», Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения»; 1.3. Главы 9 и Раздела 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; 1.4. Главы 13 и Раздела 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Владивостокского городского округа. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1. | Нормативно-правовая база для разработки документации | Работы должны быть выполнены с соблюдением требований, установленных в соответствии с настоящим заданием, а также с требованиями (данными) следующих нормативных, нормативно-правовых и технических документов: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212; - Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; • Изменением № 3 к СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 09 июня 2022 г. N 473/пр. - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» - «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325; - «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - Изменением № 4 к СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14 октября 2024 г. N 698/пр - Изменением № 1 к СП 50.13330.2024 Актуализированной версии СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», утвержденным Приказом Минстроя России от 14.12.2018 N 807/пр; - СП 89.13330.2016. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»; - СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2020 г. N 920/пр ; - ВНТП 81 «Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций»; - Приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. N 812/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». - Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» - Генерального плана Владивостокского городского округа, утверждённого решением Думы г. Владивостока от 15.09.2008 № 119. - Проектов планировки и планов развития города, утвержденных муниципальными правовыми актами города Владивостока; - Решением Думы г. Владивостока от 07.04.2010 № 462 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа». - В соответствии с п. 8 ст.23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ Схема теплоснабжения должна быть разработана с учетом программ развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с учетом перспективных схем водоснабжения и водоотведения (в соответствии с п. 4 ст. 1, п.6 ст. 19, п.8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении») и принципиальной схемы газораспределительной сети Владивостокского городского округа. - В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской федерации № 1430/ПР и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 969 от 16.10.2017 «О требованиях к форматам проектов схем теплоснабжения, направляемых в электронной форме в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти». |
| 2.2. | Содержание работы | 1. В соответствии с п. 36 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, указанных в требованиях к схемам теплоснабжения. 2. В соответствии с пунктом 4 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», выполняемые Субподрядчиком работы в рамках разработки Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2026 год) включают актуализацию: Глав Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения: - Приложения 3 «Оценка надежности теплоснабжения» к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Владивостокского городского округа»;»; - Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года»; - Главы 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; - Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения»; - Главы 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Владивостокского городского округа». Разделов Утверждаемой части Схемы теплоснабжения: - Раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Владивостокского городского округа до 2036 года». - Раздела 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения». - Раздела 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Владивостокского городского округа». |
| 3. СОСТАВ РАБОТЫ |  |  |
| - Этап №1. Актуализация Глав Обосновывающих материалов и соответствующих Разделов Утверждаемой части Схемы теплоснабжения в рамках разработки Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2026 год) |  |  |
| 3.1.1. | Актуализация Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года» | Актуализацию главы выполнить по зонам ответственности теплоснабжающих организаций. В составе актуализации главы учесть: - Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов (возможные изменения планов перспективной застройки относительно утвержденного в Схеме теплоснабжения (актуализация на 2025 год) прогноза перспективной застройки). - Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ. - Данные разработчиков проектов планировок – решений по обеспечению теплоснабжения и объемах тепловой нагрузки. - Выданные технические условия проектов планировок и выданные технические условия на уплотнение существующей застройки ВГО. - Фактическую тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии в 2024 году. - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний период 2024 года. - Прогноза перспективного потребления тепловой энергии и прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. Актуализированная глава 2 должна содержать описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе: а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения; б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения (актуализация на 2025 год) прогноза перспективной застройки; в) расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии; г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды. По результатам актуализации главы осуществить корректировку прогноза спроса на тепловую мощность, приняв: 2024 факт, 2025 план, 2026 прогноз и далее по годам прогнозного периода согласно утвержденной Схеме теплоснабжения по зонам деятельности теплоснабжающих организаций и по зоне действия каждого источника теплоснабжения, входящего в состав теплоснабжающей организации. |
| 3.1.2. | Актуализация Приложения 3 «Оценка надежности теплоснабжения» к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Актуализация Приложения 3 «Оценка надежности теплоснабжения» к Главе 1«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» должна содержать описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения, в том числе: а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей; б) частота отключений потребителей; в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений; г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения); д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"; е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта. Актуализацию главы выполнять в соответствии с п. 73 Требований: - в части формирования (корректировки) перечня мероприятий по строительству/реконструкции и (или) модернизации участков трубопроводов тепловой сети с целью обеспечения надежности теплоснабжения; - в части определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014 г. № 452 в части расчета перспективных значений показателей надежности; - в случае изменения проектов в части строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей заново выполнить расчет надежности на перспективное состояние. По результатам оценки надежности теплоснабжения разработать предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения в соответствии с п. 74 Требований. При актуализации раздела учесть изменения, произошедшие в системе теплоснабжения ВГО и планах по развитию в 2024 году и принятые для актуализации глав 1, 7, 8 данные о подключении новых потребителей, строительстве, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и теплоисточников, отказах и восстановлениях тепловых сетей. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 11 содержит описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и (или) модернизированных тепловых сетей и сооружений на них. |
| 3.1.3. | Актуализация Главы 9 и Раздела 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» | Глава 9 должна содержать: - технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения; - выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии; - предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения; - планы перевода потребителей, подключенных по открытой схеме горячего водоснабжения, на закрытую; - расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения; - предложения по источникам инвестиций; - оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 9 должна содержать описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов. |
| 3.1.4. | Актуализация Главы 13 и Раздела 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Владивостокского городского округа» | Глава 13 должна содержать результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения: - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); - отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; - коэффициент использования установленной тепловой мощности; - удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; - доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); - удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; - коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); - доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; - средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); - отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения); - отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения); - оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 13 должна содержать описание изменений (фактических данных) в оценке значений вышеуказанных индикаторов развития систем теплоснабжения Владивостокского городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. |
| 3.2. Этап№2. Устранение замечаний по разрабатываемым Главам и Разделам актуализированной Схемы теплоснабжения после проведения публичных слушаний и утверждения в Минэнерго России. |  |  |
|  |  | В рамках данного этапа выполняются следующие работы: - доработка разрабатываемых Глав и Разделов проекта Схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и публичных слушаний, в сроки, согласованные с Подрядчиком. - оперативное устранение замечаний. Доработка разрабатываемых Глав и Разделов проекта актуализированной схемы теплоснабжения, в случае возврата проекта Минэнерго России, в сроки, согласованные с Подрядчиком. |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ФОРМАТУ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СДАЧЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |
|  |  | По окончании выполнения работ Субподрядчик предоставляет: - отчетные документы, включающие в себя соответствующие требованиям постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 текстовые и графические материалы разрабатываемых Глав Обосновывающих материалов и Разделов Утверждаемой части актуализированной Схемы теплоснабжения. Отчетные документы предоставляются в электронном виде (на электронном носителе) в формате *.doc (*.docx) и *.pdf. Обязательства Субподрядчика считаются исполненными после утверждения в Минэнерго России проекта актуализированной Схемы теплоснабжения ВГО на период до 2036 года (актуализация на 2026 год). |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К СУБПОДРЯДЧИКУ |  |  |
| 5.1. | Требования к опыту Субподрядчика | К опыту выполнения Субподрядчиком аналогичных работ предъявляются следующие требования: наличие опыта работы по предмету закупки с даты официального вступления в силу Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» - подтверждается копиями Уставных документов и копиями Контрактов (договоров): - наличие выполненных в период с 2020 по н/в без штрафных санкций на день подачи участником закупки заявки на участие в срочной закупке работ по Контрактам (договорам) на разработку или актуализацию схем теплоснабжения, не менее 4 из которых должны быть выполнены для городов с численностью 500 тыс. человек и более, в том числе договоров на субподрядные работы; подтверждается Перечнем выполненных аналогичных работ с приложением необходимых подтверждающих документов (копий Контрактов (договоров), любых документов, являющихся их неотъемлемой частью и актов выполненных работ по Контрактам (договорам), подписанным со стороны заказчика и исполнителя). |
| 5.2. | Требования к деловой репутации Субподрядчика | К деловой репутации Субподрядчика предъявляется требование об отсутствии расторгнутых Контракта/-ов (договора/-ов) со стороны Заказчика по причине неисполнения и/или недобросовестного исполнения обязательств в период 2020 по н/в. Подрядчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети "Интернет". |
| 5.3. | Требования к сроку выполнения работ | Лучшим признается участник закупки, предложивший минимальный срок выполнения работ по этапу №1 Договора Субподряда |
| 5.4. | Требования сроку гарантий качества на результаты выполненных работ | Лучшим признается участник закупки, предложивший максимальный гарантийный срок на выполняемые работы по Договору Субподряда. |
| 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ СРОЧНОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| 6.1. |  | Победителем срочной закупки в электронной форме признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора субподряда. |